## NT-80
CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À CONSULTA PÚBLICA Nº 36/2023
NOME DA INSTITUIÇÃO: CONCEN Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso do Sul
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
ATO REGULATÓRIO: NOTA TÉCNICA Nº 080/2023–SGM/ANEEL de 29 de agosto de 2023.
EMENTA: Obter subsídios para o aprimoramento da Resolução Normativa nº 1.030/2022 e para a revisão do Submódulo 4.5 dos Procedimentos de Rede, de modo a possibilitar a representação do programa de Resposta de Demanda na cadeia de modelos de otimização eletroenergética utilizados na operação do sistema e formação de preços.
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
TEXTO/ANEEL | TEXTO/INSTITUIÇÃO | JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO
NOTA TÉCNICA Nº 080/2023–SGM/ANEEL Em 29 de agosto de 2023.
Processo: 48500.001347/2017
Assunto: Proposta de abertura de Consulta Pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da Resolução Normativa nº 1.030, de 26 de julho de 2022, e para a revisão do Submódulo 4.5 dos Procedimentos de Rede, de modo a possibilitar a representação do programa de resposta de demanda na cadeia de modelos de otimização eletroenergética utilizados na operação do sistema e formação de preços a partir de 1º de janeiro de 2024. | REN 1030 e 1040.
I - DO OBJETIVO
1. A presente Nota Técnica tem por objetivo propor a abertura de Consulta Pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da Resolução Normativa nº 1.030, de 26 de julho de 2022, e para a revisão do Submódulo 4.5 dos Procedimentos de Rede, de modo a permitir a representação do programa de Resposta da Demanda na cadeia de modelos de otimização eletroenergética utilizados na operação do sistema e formação de preços a partir de 1º de janeiro de 2024. | O Programa de Resposta da Demanda deve ser estendido a todos os consumidores de energia elétrica. | Em diversos países até os consumidores residenciais participam de programas voluntários e incentivados para redução da demanda. Os consumidores cativos já estão sendo muito punidos por uma Sobrecontratação de energia que também deve receber urgente reflexão por parte da Aneel para sua solução.
II - DOS FATOS
2. Em 2 de agosto de 2022 foi publicada a Resolução Normativa nº 1.030/2022 (REN 1.030), que consolidou diversos atos regulatórios, dentre eles o relativo ao programa da Resposta da Demanda (1 Resolução Normativa nº 792, de 28 novembro de 2017).
3. A Resolução Normativa nº 1.040, de 2022, (REN 1.040) alterou a REN 1.030 em 30 de agosto de 2022, para estabelecer os critérios e as condições do programa estrutural de Resposta da Demanda, os quais tiveram vigência a partir de 1º de outubro de 2022.
4. O voto condutor da aprovação da REN 1.040 determinou à Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração (SRG), com suporte do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), a instrução de processo com vistas a possibilitar a representação do programa de Resposta de Demanda na cadeia de modelos de otimização eletroenergética utilizados na operação do sistema e formação de preços a partir de 1º de janeiro de 2024.
5. Na mesma data a Diretoria da ANEEL autorizou o ONS, por meio da Resolução Autorizativa nº 12.600, de 2022 (REA 12.600), a realizar projeto-piloto para dispor, no âmbito do Programa de Resposta da Demanda de que trata a REN 1.030, de produto referente à contratação de Disponibilidade para prestar Resposta da Demanda.
6. Em janeiro de 2023, foi estabelecido, no âmbito do Comitê Técnico do PMO/PLD (CT PMO/PLD), o Grupo de Trabalho da Resposta da Demanda (GT/RD) para avaliar e propor a incorporação das ofertas de Resposta da Demanda nos modelos de otimização eletroenergética utilizados na operação do sistema e formação de preços.
7. Em maio de 2023, a ANEEL passou por reestruturação interna, na qual a SRG foi incorporada por uma nova unidade criada, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica (SGM).
8. Em atendimento ao voto condutor da aprovação da REN 1.040, o ONS e CCEE encaminharam em 14 de agosto de 2023 carta conjunta (CTA-ONS DGL 1489/2023 e CCEE10874/2023)2 na qual informaram as principais conclusões do GT/RD e encaminharam o relatório técnico desenvolvido.
9. Em 15 de agosto de 2023, o ONS, por meio da carta CTA-ONS DTA/RA 1542/20233 encaminhou proposta de adequação dos Procedimentos de Rede para consideração das ofertas de Resposta da Demanda no DESSEM, também em atendimento ao voto condutor da aprovação da REN 1.040.
III - DA ANÁLISE
10. Trata-se da proposta de abertura de Consulta Pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da Resolução Normativa nº 1.030, de 26 de julho de 2022 (REN 1.030), e para a revisão do Submódulo 4.5 dos Procedimentos de Rede, de modo a permitir a representação do programa de Resposta da Demanda na cadeia de modelos de otimização eletroenergética utilizados na operação do sistema e formação de preços a partir de 1º de janeiro de 2024. | O Programa de Resposta da Demanda deve ser estendido a todos os consumidores de energia elétrica. | Abertura de mercado para todos Consumidores do Grupo A, a partir de 1º/01/2024, provocará maiores aumentos nas tarifas dos consumidores regulados, em função dos subsídios para fontes incentivadas e da Sobrecontratação. Os consumidores cativos já estão sendo muito punidos por uma Sobrecontratação de energia que também deve receber urgente reflexão por parte da Aneel para sua solução.
11. O Programa de Resposta da Demanda possibilita a redução voluntária do consumo de energia elétrica por grandes consumidores, como recurso adicional para atendimento ao Sistema Interligado Nacional (SIN), de modo a se obter resultados mais vantajosos tanto para a confiabilidade do sistema elétrico como para a modicidade tarifária dos consumidores finais. | O Programa de Resposta da Demanda deve ser estendido a todos os consumidores de energia elétrica. | Não tem sentido o eventual beneficio de redução da demanda ser apenas dos grandes consumidores livres e o custo ser pago pelos consumidores cativos. Em diversos países até os consumidores residenciais participam de programas voluntários e incentivados para redução da demanda. Os consumidores cativos já estão sendo muito punidos por uma Sobrecontratação de energia que também deve receber urgente reflexão por parte da Aneel para sua solução.
12. A REN 1.040 alterou a REN 1.030 em 30 de agosto de 2022, para estabelecer os critérios e as condições do programa estrutural de Resposta da Demanda. O voto condutor da aprovação da REN 1.040 determinou à SRG, com suporte do ONS e da CCEE, a instrução de processo com vistas a possibilitar a representação do programa de Resposta de Demanda na cadeia de modelos de otimização eletroenergética utilizados na operação do sistema e formação de preços.
(v) determinar à Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração – SRG, com o suporte do ONS e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, instruir processo para representar o programa de resposta de demanda como recurso adicional dentro da cadeia de modelos de operação do sistema e formação de preços a partir de 1º de janeiro de 2024.
13. Assim, com o objetivo de avaliar e propor metodologia para incorporar as ofertas de Resposta da Demanda nos modelos de otimização eletroenergética utilizados na operação do sistema e formação de preços, foi criado no âmbito do Comitê Técnico PMO/PLD o Grupo de Trabalho Resposta da Demanda (GT/RD) coordenado pelo ONS e a CCEE, tendo como premissa sua representação sem a necessidade de implementação no código, sendo tratada apenas por meio dos dados de entrada.
14. O Comitê Técnico PMO/PLD previsto no art. 28 da Resolução Normativa nº 1.032, de 2022, possui coordenação compartilhada entre ONS e CCEE, para tratar de assuntos relacionados à elaboração do Programa Mensal de Operação (PMO) e da formação do Preço da Liquidação das Diferenças (PLD), e conta com a participação dos agentes setoriais.
15. O relatório elaborado pelo GT/RD detalhou como seria a inclusão das ofertas no modelo computacional, apresentou os resultados de testes realizados pelo GT e indicou os aspectos regulatórios que necessitavam de alteração para viabilizar a representação.
16. O GT/RD conclui que as ofertas de Resposta da Demanda (RD) devem ser incluídas no modelo DESSEM, via dados de entrada, como usinas e unidades térmicas fictícias, visto que a redução da carga pode ser considerada como uma geração adicional.
17. A seção do relatório que trata da metodologia para montagem do deck detalha como será a formação do número e nome das usinas térmicas que representam as ofertas de RD, bem como os arquivos e dados que precisam ser alterados para permitir a inclusão das ofertas. A Figura a seguir ilustra estes arquivos e os blocos de dados.
Figura 1: Arquivos e blocos que devem ser alterados para a inclusão das ofertas de RD no modelo DESSEM (Fonte: GT/RD - CT PMO/PLD)
18. Na proposta do GT/RD, os parâmetros de unit commitment das unidades térmicas fictícias, que vão representar as ofertas de RD, serão padronizados pelo ONS, no momento da conversão das ofertas registradas para o modelo DESSEM, ou seja, o participante do programa apenas cadastrará na plataforma da RD os dados da oferta.
19. Além disso, registra-se que a avaliação realizada pelo GT/RD se restringiu as ofertas de Resposta da Demanda referentes ao produto com aviso de acionamento para o dia seguinte (D-1), previsto na REN 1.030, visto que o produto de disponibilidade, previsto no sandbox regulatório (REA 12.600), ainda está em processo de estruturação pelo ONS.
20. Ainda com relação à inclusão das ofertas, o GT/RD pontuou dificuldades em representar as ofertas de agregadores, os quais congregam ofertas de unidades consumidoras conectadas em diferentes barramentos dentro de um submercado.
21. Para a representação fidedigna dessas ofertas elas deveriam ser representadas em mais de uma unidade térmica, contudo não há funcionalidade no modelo DESSEM que vincule a operação de duas ou mais unidades térmicas. Sem a possibilidade de conexão entre as unidades que representam a mesma oferta, poderia ocorrer o acionamento parcial. O GT/RD também identificou que a representação da oferta de um agregador em múltiplas unidades térmicas ocasionaria o aumento excessivo de variáveis inteiras no problema de otimização gerado pelo modelo DESSEM, o que poderia ocasionar um aumento significativo do tempo de processamento.
22. Assim, com o intuito de contornar estas dificuldades, o GT/RD propôs que a representação de cada oferta de agregadores no modelo DESSEM seja totalizada em uma única barra, a ser definida pela Programação Diária da Operação, com base nas barras e montantes declarados para cada oferta.
23. Como exemplo, pode-se citar uma oferta realizada pelo Agregador X de 50 MW, distribuídos em 4 consumidores, da seguinte maneira: Consumidor1 - 30 MW; Consumidor2 – 10 MW; Consumidor3 – 7 MW e Consumidor4 – 3 MW. Neste caso, conforme proposto pelo GT/RD, seria incluída uma única unidade térmica fictícia, de 50 MW, na barra mais representativa da oferta, ou seja, a barra destinada ao Consumidor1. | Comentário. | Modelo simplificado, deve-se determinar claramente que reflete a realidade.
24. Quanto aos testes, o relatório indicou que os resultados foram consistentes, ou seja, o modelo respondeu como o esperado, acionando as ofertas no mérito e reduzindo o CMO. Para tanto foram realizados testes com decks metodológicos (fictícios) e com decks e ofertas para o mecanismo de Redução Voluntária da Demanda (RVD) em 2021. | Comentário. | Os resultados são apenas para o ano de 2021, que foi o ano da crise hídrica. Como foram feitas as avaliações em outros anos?
25. O deck metodológico foi baseado em um deck DESSEM do dia 03/07/2021 (CMO original em torno de R$ 800/MWh), no qual foram adicionadas 4 ofertas de RD, uma por submercado (7 Cada oferta, por submercado, possui as seguintes características: volume de 1.200MW, duração de 6 horas (16:30 às 22:30) e valor da oferta de R$600/MWh). Como esperado, o relatório indicou que a RD foi ativada no horário da oferta (entre 16:30 e 22:30), reduzindo o CMO neste período, com a consequente redução do Custo Total de Operação, na ordem de aproximadamente R$ 7 milhões, em função do acionamento da RD. | Comentário. | Economia bem vinda.
26. Adicionalmente, o relatório também indicou que com o acionamento da RD, houve redução da geração hidráulica, que correspondia, naquele caso, ao recurso mais caro despachado, e por conseguinte ocorreu o aumento da energia armazenada. As figuras a seguir, extraídas do relatório do GT/RD, apresentam um resumo dos resultados obtidos. | Comentário. | Economia bem vinda.
.
Figura 2: Resultado do teste metodológico: Custo Marginal de Operação - SE/CO (Fonte: GT/RD - CT PMO/PLD)
Figura 3: Resultado do teste metodológico: Geração Hidráulica - SIN (Fonte: GT/RD - CT PMO/PLD)
Figura 4: Resultado do teste metodológico: Energia Armazenada - SIN (Fonte: GT/RD - CT PMO/PLD)
27. Para os testes realizados com base nos decks de 2021 e nas ofertas para o mecanismo de Redução Voluntária da Demanda (RVD) (8 Foram utilizados os decks DESSEM referentes a cinco dias de operação em agosto de 2021 (02 a 06/08/21), visto que foi um período com valores elevados de CMO. As ofertas de RD inseridas nestes decks foram as realizadas em outubro de 2021 (04 a 08/10/21), conforme detalhado no relatório), os resultados também foram de acordo com o esperado, as ofertas foram acionadas nas situações de escassez energética. | Comentário. | Nessa época estávamos em plena crise hídrica e o governo incentivada a redução do consumo de energia com bônus. Qual o efeito dessa ação?
28. Os valores das ofertas variaram entre R$ 700,00 e R$ 1.600,00, enquanto o CMO, em boa parte do tempo, foi superior a R$ 2.000, sendo, portanto, benéfico o acionamento das ofertas de RD. Contudo, devido ao fato de o montante ofertado (9 Montantes ofertados variaram entre 198 MW e 315 MW entre os dias 04 a 08/10/21) ser inferior 0,5% do total da demanda do SIN, a operação dos submercados não foi alterada consideravelmente, tanto nos valores de CMO, quanto no montante de geração hidráulica e térmica. As figuras a seguir, extraídas do relatório do GT/RD, exemplificam os resultados obtidos. Os resultados completos dos testes estão detalhados no relatório. | Comentário. | Hoje estamos com Sobrecontratação de energia. O sistema tem que ser mutável e variando de acordo com o clima. Como estimular os investimentos dos consumidores nessa situação temporária e mutável? A Sobrecontratação de 10,43% sobre a Energia Vendida verificada na última Revisão Tarifária da EMS é um problema muito mais sério e importante para ser resolvido e que continua sendo negligenciado pela Aneel.
Figura 5: Resultado do teste no deck 2021 e ofertas RVD: RD - SE (Fonte: GT/RD - CT PMO/PLD)
Figura 6: Resultado do teste no deck 2021 e ofertas RVD: CMO - SE (Fonte: GT/RD - CT PMO/PLD)
Figura 7: Resultado do teste no deck 2021 e ofertas RVD: Geração hidráulica - SE (Fonte: GT/RD - CT PMO/PLD)
Figura 8: Resultado do teste no deck 2021 e ofertas RVD: Geração térmica - SE (Fonte: GT/RD - CT PMO/PLD)
29. Assim, considerando os resultados obtidos nos testes, o GT/RD concluiu que a representação das ofertas de Resposta da Demanda no modelo DESSEM, por meio de usinas/unidades térmicas fictícias, é adequada, atende às necessidades do momento e pode ser aplicada.
30. Além disso, o GT/RD também apresentou considerações sobre a atratividade do programa de resposta da demanda. Segundo o relatório “existe a possibilidade da inserção do produto de curto prazo (D-1) nos modelos de formação de preço não atinjam os objetivos desejados, visto que o atual modelo de remuneração, previsto na RD, está diretamente relacionado a diferença entre valor ofertado e o PLD: caso o valor da oferta seja inferior ao PLD, não há valor adicional convertido em pagamento para o agente ofertante, sendo considerado que o agente recebe pelo custo de oportunidade e é remunerado pela própria exposição ao mercado e curto prazo decorrente da redução da demanda”. Sobre este ponto, o relatório recomendou que “passado algum tempo da inserção das ofertas de RD no modelo de formação de Preços, deve ser realizada uma análise dos resultados para identificação dos impactos. | Comentário. | Estudos envolvendo prazos mais longos devem ser realizados. Devemos olhar o conjunto de dados e não apenas anos críticos. A operação dos reservatórios também deve considerar esses efeito.
31. Quanto a essa questão, conforme decisão da Diretoria da ANEEL, deve-se trabalhar para representar os recursos disponíveis nos modelos computacionais da melhor forma possível. Adicionalmente, importa também registrar que, caso não haja o despacho dentro do mérito, é possível, no pós-DESSEM, o ONS acionar os recursos de Resposta da Demanda, conforme Procedimentos de Rede. Nesse caso de acionamento fora da ordem de mérito, permanece a regra de remuneração de parcela da oferta, via Encargo de Serviço de Sistema (ESS), conforme previsto na REN 1.030. A figura a seguir, extraída do relatório do GT/RD ilustra o processo de programação diária com a inclusão das ofertas do produto D[1]1 para RD no modelo DESSEM e após o processamento do modelo. | Comentário. | Estudos envolvendo prazos mais longos devem ser realizados. Devemos olhar o conjunto de dados e não apenas anos críticos. A operação dos reservatórios também deve considerar esses efeito.
Figura 9: Processo de programação diária com as ofertas do produto D-1 para RD (Fonte: GT/RD - CT PMO/PLD)
32. Adicionalmente, o GT/RD indicou a necessidade do grupo (i) monitorar se as dimensões do DESSEM estão compatíveis com o número de ofertas de RD (atualmente é possível representar aproximadamente até 150 ofertas) e (ii) avaliar junto ao Cepel a implementação completa e definitiva da RD no modelo DESSEM, com funcionalidades específicas. | Comentário. | Estudos envolvendo prazos mais longos devem ser realizados. Devemos olhar o conjunto de dados e não apenas anos críticos. A operação dos reservatórios também deve considerar esses efeito.
33. Em relação aos pontos acima, entende-se pertinente ações de monitoramento de instruções normativas, inclusive com a participação do CT PMO/PLD, conforme mencionado.
34. No que se refere aos aspectos regulatórios e operacionais, o GT/RD identificou a necessidade de alterações nas Resoluções Normativas nº 1.030 e 1.032 (REN 1.032), ambas de 2022, bem como ajustes nos Procedimentos de Rede e Rotinas Operacionais. O GT/RD e a CCEE não identificaram a necessidade de adequações nos Procedimentos e Regras de Comercialização.
35. O GT/RD indicou a necessidade de exclusão do parágrafo 1º do art. 6º da REN 1.030, visto que restringe a programação das ofertas de RD ser realizada somente após o processamento do modelo de curtíssimo prazo. Na REN 1.032, o GT/RD propôs alterações no texto normativo com o objetivo de não restringir o resultado do modelo de curtíssimo prazo apenas ao despacho hidrotérmico, além de incluir a RD como opção de oferta energética nos estudos.
36. Quanto à proposta de alteração da REN 1.030, entende-se que, de fato, é necessário realizar ajustes de modo a permitir que a RD possa ser incluída no modelo DESSEM. Contudo, entende-se como mais adequado a alteração do parágrafo 1º do art. 6º da REN 1.030, ao invés da sua exclusão. Assim, propõe-se a seguinte alteração na redação do parágrafo:
§ 1º A etapa de programação de que trata o caput deverá ser efetuada pelo ONS conforme Procedimentos de Rede após o processamento do modelo de curtíssimo prazo e divulgada no Programa Diário de Operação – PDO. | Comentário. | Era na REN 1040: "§ 1º A etapa de programação de que trata o caput deverá ser efetuada pelo ONS após o processamento do modelo de curtíssimo prazo e divulgada no Programa Diário de Operação – PDO."
37. Já com relação a proposta de alteração da REN 1.032, o tema já está sendo tratado no âmbito da Consulta Pública nº 43/2022 (CP 43/22), visto que foram recebidas contribuições sobre a inclusão da microgeração distribuída, minigeração distribuída e mecanismos de resposta da demanda nos modelos de otimização eletroenergética.
38. No que se refere aos ajustes necessários nos Procedimentos de Rede, o ONS propôs ajustes nos Submódulos 4.5 (Responsabilidades) e 4.5 (Procedimental), para incorporar as ofertas de Resposta da Demanda, referente ao produto com aviso de acionamento para o dia seguinte (D-1), à execução do modelo DESSEM e ao processo da programação diária da operação.
39. Sobre o tema, o ONS informou que os ajustes aos documentos aqui propostos passaram por processo de consulta externa nº 009/2023, no período de 07/06/2023 até 28/06/2023, com objetivo de receber contribuições da sociedade sobre a referida proposta de adequação. O ONS informou que não recebeu contribuições à proposta ora apresentada. | Comentário. | ONS não divulga adequadamente aos consumidores cativos as alterações que propôs à sociedade.
40. De uma forma geral, o ONS propõe apenas adequações de texto em função da inclusão das ofertas as ofertas de Resposta da Demanda, referente ao produto com aviso de acionamento para o dia seguinte (D-1), à execução do modelo DESSEM e ao processo da programação diária da operação, não havendo por parte desta Superintendência, óbices às mesmas.
41. Dessa forma, propõe-se a abertura de Consulta Pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da Resolução Normativa nº 1.030, de 26 de julho de 2022, e para a revisão do Submódulo 4.5 dos Procedimentos de Rede, de modo a possibilitar a representação do programa de Resposta de Demanda na cadeia de modelos de otimização eletroenergética utilizados na operação do sistema e formação de preços.
IV - DO FUNDAMENTO LEGAL
42. Essa análise encontra respaldo nos seguintes normativos: - Resolução Normativa nº 903, de 8 de dezembro de 2020; - Resolução Normativa nº 1.030, de 26 de julho de 2022; - Resolução Normativa nº 1.040, de 30 de agosto de 2022; e - Portaria ANEEL nº 6.824, de 4 de maio de 2023.
V - DA CONCLUSÃO
43. O GT/RD, criado no âmbito do CT PMO/PLD, concluiu que a representação das ofertas de Resposta da Demanda no modelo DESSEM, por meio de usinas/unidades térmicas fictícias, é adequada, atende às necessidades do momento e pode ser aplicada.
44. Diante do exposto, conclui-se que é necessário aprimorar a Resolução Normativa nº 1.030, de 26 de julho de 2022, e adequar o Submódulo 4.5 dos Procedimentos de Rede para possibilitar a representação do programa de Resposta de Demanda na cadeia de modelos de otimização eletroenergética utilizados na operação do sistema e formação de preços, em atendimento ao voto condutor da REN 1.040.
VI - DA RECOMENDAÇÃO
45. Diante do exposto, recomenda-se o envio do processo à Diretoria para a abertura de Consulta Pública, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da Resolução Normativa nº 1.030, de 26 de julho de 2022, e para a revisão do Submódulo 4.5 dos Procedimentos de Rede, conforme minutas anexas, de modo a possibilitar a representação do programa de Resposta de Demanda na cadeia de modelos de otimização eletroenergética utilizados na operação do sistema e formação de preços.
MARIANA SAMPAIO GONTIJO VAZ Gerente de Regulação dos Serviços de Geração de Energia Elétrica
FELIPE ALVES CALABRIA Superintendente Adjunto de Regulação dos Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica
De acordo:
ALESSANDRO D’AFONSECA CANTARINO Superintendente de Regulação dos Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica
ANEXO (Minuta de Resolução)
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº , DE DE DE 2023
Altera a Resolução Normativa nº 1.030, de 26 de julho de 2022 que estabelece, dentre outros, os critérios e as condições do programa da Resposta da Demanda.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto nos §§ 4º e 10 do art. 1º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, e o que consta do Processo nº 48500.001347/2017, resolve:
Art. 1º Alterar a Resolução Normativa nº 1.030, de 26 de julho de 2022 que estabelece, dentre outros, os critérios e as condições do programa estrutural da Resposta da Demanda.
Art. 2º O Parágrafo 1º do art. 6º da Resolução Normativa nº 1.030, de 26 de junho de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 1º A etapa de programação de que trata o caput deverá ser efetuada pelo ONS conforme Procedimentos de Rede e divulgada no Programa Diário de Operação – PDO.” | Comentário. | Atende ao proposto pela Aneel no §36 da NT-80/23, contudo a abertura de mercado para todos Consumidores do Grupo A, a partir de 1º/01/2024, provocará maiores aumentos nas tarifas dos consumidores regulados, em função dos subsídios para fontes incentivadas e da Sobrecontratação. Os consumidores cativos já estão sendo muito punidos por uma Sobrecontratação de energia que também deve receber urgente reflexão por parte da Aneel para sua solução.
Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor em xx de xxxxxxx de 2023.
SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO

## Ren 1030
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 02/08/2022 ¦ Edição: 145 ¦ Seção: 1 ¦ Página: 132
Órgão: Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional de Energia Elétrica
RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.030, DE 26 DE JULHO DE 2022
Consolida os atos regulatórios relativos ao programa da Resposta da Demanda; à prestação de serviços ancilares e adequação de instalações de centrais geradoras motivada por alteração na configuração do sistema elétrico; aos procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por Constrained-off de usinas eolioelétricas; ao montante de energia elegível, a valoração e as condições de pagamento para os participantes do Mecanismo de Realocação de Energia do custo do deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica que exceder aquela por ordem de mérito e de importação de energia sem garantia física; e ao Excedente Financeiro e das Exposições Financeiras na contabilização de energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.
A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -ANEEL, conforme a Portaria nº 139, de 18 de maio de 2022 no uso de suas de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o que consta na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; na Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998; na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004; na Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015; no Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997; Decreto nº 5.081, de 14 de maio de 2004; no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; e o que consta dos Processos nº 48500.004163/2014-61, 48500.003224/2015-53, 48500.003095/2016-84, 48500.005630/2016-31, 48500.001347/2017-11, 48500.006218/2017-10, 48500.005171/2019-39, 48500.005003/2020-87 e 48500.003434/2022-71 resolve:
Art. 1º Consolidar, nos termos desta Resolução, os atos regulatórios relativos:
I - ao programa da Resposta da Demanda;
II - à prestação de serviços ancilares e adequação de instalações de centrais geradoras motivada por alteração na configuração do sistema elétrico;
III - aos procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por Constrained-off de usinas eolioelétricas;
IV - ao montante de energia elegível, a valoração e as condições de pagamento para os participantes do Mecanismo de Realocação de Energia do custo do deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica que exceder aquela por ordem de mérito e de importação de energia sem garantia física; e
V - ao Excedente Financeiro e das Exposições Financeiras na contabilização de energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.
Art. 2º Para fins de aplicação do disposto nesta Resolução, consideram-se as seguintes definições:
I - autorrestabelecimento integralA14:A20ntral geradora de sair de uma condição de parada total para uma condição de operação, independentemente de fonte externa para alimentar seus serviços auxiliares, contribuindo para o processo de recomposição do sistema elétrico, partindo o número de unidades geradoras definido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS;
II - autorrestabelecimento parcial: capacidade de uma central geradora de alimentar seus serviços auxiliares a partir da tensão no terminal de seus próprios geradores, com a permanência do giro mecânico e excitada, contribuindo para o processo de recomposição do sistema elétrico;
III - controle primário de frequência: controle realizado por meio de reguladores automáticos de velocidade das unidades geradoras, para limitar a variação da frequência quando da ocorrência de desequilíbrio entre a carga e a geração;
IV - controle secundário de frequência: controle realizado por unidades geradoras participantes do Controle Automático de Geração - CAG, destinado a restabelecer ao valor programado a frequência de um sistema e/ou o montante de intercâmbio de potência ativa entre subsistemas;
V - despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa: despacho de unidades geradoras de usinas termelétricas despachadas centralizadamente, com vistas a preservar a reserva de potência operativa nas unidades geradoras hidráulicas participantes do CAG em qualquer subsistema;
VI - Linha base de consumo: média horária das medições registrada em determinados dias da semana, em período anterior à data do despacho de redução da demanda;
VII - melhoria: instalação, substituição ou reforma de equipamentos em instalações pertencentes a central geradora, para manter a regularidade, continuidade, segurança e atualidade do serviço de geração de energia elétrica, compreendendo a modernidade das técnicas e a conservação das instalações em conformidade com o ato de outorga, os Procedimentos de Rede e demais atos normativos;
VIII - Procedimento e regra de comercialização provisórios - documento elaborado pela CCEE para apuração do cumprimento da entrega do produto, contabilização do montante e ressarcimento devido a participação do programa de Resposta da Demanda;
IX - reforço: substituição de equipamentos ou adequação de instalações pertencentes a central geradora, recomendada pelo ONS e motivada por alteração da configuração do sistema elétrico ao qual a usina está conectada, não passível de previsão por parte do agente de geração;
X - Resposta da demanda: redução do consumo de consumidores previamente habilitados, como recurso alternativo ao despacho termelétrico fora da ordem de mérito, de modo a se obter resultados mais vantajosos tanto para a confiabilidade do sistema elétrico como para a modicidade tarifária dos consumidores finais; | “X – Resposta da Demanda – redução do consumo de consumidores previamente habilitados, como recurso adicional para atendimento ao Sistema Interligado Nacional – SIN, desde que aceita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, de modo a se obter resultados mais vantajosos tanto para a confiabilidade do sistema elétrico como para a modicidade tarifária dos consumidores finais;”
XI - Rotina operacional provisória: documento elaborado pelo ONS para estabelecer procedimentos referente aos critérios para participação do programa, à entrega das ofertas dos participantes, definição da programação diária da produção, e comunicação quanto ao descumprimento do despacho em atendimento ao programa de Resposta da Demanda;
XII - sistema especial de proteção - SEP: abrange os Esquemas de Controle de Emergência - ECE e Esquemas de Controle de Segurança - ECS, que a partir da detecção de condição de risco para o sistema elétrico, realiza ações automáticas para preservar a integridade do SIN ou dos seus equipamentos; e
XIII - suporte de reativos: é o fornecimento ou a absorção de energia reativa por unidade geradora, destinados ao controle de tensão da rede de operação, mantendo-a dentro dos limites de variação estabelecidos nos Procedimentos de Rede e nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST, mediante o uso de:
a) unidades geradoras enquanto fornecem potência ativa; ou
b) unidades geradoras enquanto operam como compensadores síncronos, as quais propiciam benefícios sistêmicos tais como suporte de reativos em regime dinâmico, agregação de inércia, elevação dos níveis de curto-circuito, eliminação de riscos de autoexcitação e sobretensões/subtensões transitórias, além do controle de tensão em regime permanente.
TÍTULO I
PROGRAMA DE RESPOSTA DA DEMANDA
Art. 3º Este Título estabelece os critérios e as condições do programa de Resposta da Demanda, o qual terá vigência até 27 de junho de 2022.
CAPÍTULO I
DOS CRITÉRIOS E DAS CONDIÇÕES
Art. 4º O ONS e a CCEE devem produzir, semestralmente, relatórios gerenciais e, mensalmente, relatórios informativos, de modo a subsidiar estudos para a implantação, em caráter permanente, do programa de Resposta da Demanda.
Art. 5º Poderão ser habilitados a participar do programa de Resposta da Demanda:
I - os consumidores livres, consumidores parcialmente livres e consumidores cujos contratos de compra de energia seguem os preceitos estabelecidos no art. 5º da Lei nº 13.182, de 2015, conectados na rede de supervisão do ONS; ou
II - agentes participantes da CCEE, na função de agregadores das cargas dos consumidores de que trata o inciso I.
§ 1º Os consumidores parcialmente livres poderão participar da Resposta da Demanda até o limite equivalente à parcela livre do seu consumo.
§ 2º Os interessados no programa de Resposta da Demanda deverão formalizar pedido ao ONS e celebrar Contrato de Prestação de Serviços Ancilares temporário, caso sejam habilitados.
Art. 6º O ONS deverá definir mensalmente a grade horária para despacho de redução da demanda.
§ 1º Os participantes habilitados devem, semanalmente, até as 12h00 da quinta-feira, entregar ao ONS suas ofertas de preços e quantidades para a semana operativa seguinte, e diariamente, até as 12h00 do dia anterior ao despacho, confirmar sua disponibilidade para redução da demanda. | “§ 1º A etapa de programação de que trata o caput deverá ser efetuada pelo ONS conforme Procedimentos de Rede e divulgada no Programa Diário de Operação – PDO.”
§ 2º As ofertas consistem em produtos com duração da redução da demanda de 1 (uma), 2 (duas), 3 (três), 4 (quatro) e 7 (sete) horas, lotes com volume padrão de 1 MWmédio e no mínimo 5 MWmédios, e dois tipos de aviso prévio:
I - até as 18h00 do dia anterior ao despacho, no caso do despacho no dia anterior (D-1); e
II - até as 9h00 do dia do despacho, no caso do despacho intradiário (D-0).
§ 3º O ONS poderá despachar produtos D-0 após a utilização de todos os produtos D-1 com ofertas bem-sucedidas, e na ocorrência de desvios em relação aos valores programados de geração, carga e disponibilidade do sistema de transmissão.
Art. 7º O ONS deverá efetuar os despachos de redução da demanda observando os requisitos necessários para atendimento ao Programa Diário de Produção - PDP, e sempre que o custo total da operação com as ofertas vencedoras do programa de Resposta da Demanda for inferior ao custo total da operação com despacho termelétrico fora da ordem de mérito.
§ 1º Para demostrar atendimento ao disposto no caput, o PDP deverá conter detalhamento da opção pela redução da demanda como recurso alternativo à geração termelétrica.
§ 2º O ONS deverá excluir o consumidor que descumprir a entrega de três produtos despachados.
§ 3º Na análise do cumprimento do despacho de redução da demanda deverá ser considerada uma tolerância, conforme procedimento e regra de comercialização provisório.
Art. 8º O montante da redução da demanda será aferido mensalmente pela CCEE considerando a diferença, em base horária, entre a linha base e seu o consumo verificado, nos termos do procedimento e regra de comercialização provisórios.
§ 1º A CCEE deverá definir a quantidade de dias precedentes, iguais ao dia da semana em que ocorreu o despacho de redução da demanda, necessários para o cálculo da linha base.
§ 2º Devem ser excluídas do cálculo da linha base os dias em que houve participação do consumidor no programa de Resposta da Demanda e os dias com curva de carga atípica.
§ 3º A partir do valor da linha base estabelecido, deverá ser determinada uma margem superior e uma margem inferior de tolerância.
§ 4º Para um participante fazer jus à remuneração em função da Resposta da Demanda, o seu perfil de consumo do dia do despacho, desconsiderados os períodos de rampa, não deve apresentar valores abaixo da margem inferior de tolerância da linha base.
§ 5º A CCEE deverá descontar do montante da redução da demanda o volume que exceder a margem superior de tolerância da linha base, dentro do dia do despacho de redução da demanda, excluído o período de entrega do produto.
Art. 9º A redução da demanda será valorada, para cada participante, considerando o preço de sua oferta vencedora e o PLD vigente em cada hora do produto.
§ 1º Caso o preço da oferta vencedora seja acima do PLD, a remuneração será realizada considerando diferença entre o preço da oferta vencedora e o PLD, a ser paga por meio do Encargo de Serviço de Sistema - ESS, rateado pelos agentes que suportariam os custos dos despachos das usinas termelétricas fora da ordem de mérito.
§ 2º A contabilização e a liquidação dos serviços prestados no âmbito do programa de Resposta da Demanda serão realizadas pela CCEE, por meio de Mecanismo Auxiliar de Cálculo - MAC.
Art. 10. O ONS e a CCEE deverão promover ampla divulgação do programa entre os potenciais participantes e publicar, em área de livre acesso dos seus sítios eletrônicos, o conjunto de informações sobre o programa, incluindo, no mínimo:
I - a rotina operacional provisória, no caso do ONS, e o procedimento e a regra de comercialização provisórios, no caso da CCEE;
II - os relatórios gerenciais e informativos, de que trata o art. 4º;
III - a grade horária para despacho de redução da demanda, de que trata o art. 6º;
IV - o PDP, de que trata o art. 7º; e
V - os valores pagos aos consumidores participantes do programa, nos termos do art. 9º.
Art. 11. Os documentos de que trata o inciso I do art. 10 deverão ser publicados pelo ONS e CCEE, em até 30 (trinta) dias após a publicação desta Resolução.
Art. 12. Os consumidores participantes do programa devem observar o disposto neste Capítulo, na rotina operacional, no procedimento e na regra de comercialização provisórios.
TÍTULO II
DAS RESTRIÇÕES DE OPERAÇÃO POR CONSTRAINED-OFF
CAPÍTULO I
DO CONSTRAINED-OFF DE USINAS EOLIOELÉTRICAS
Art. 13. Para efeitos deste Título, eventos de restrição de operação por Constrained-off são definidos como a redução da produção de energia por usinas eolioelétricas despachadas centralizadamente ou usinas/conjuntos de usinas eolioelétricas considerados na programação, decorrente de comando do ONS, que tenham sido originados externamente às instalações das respectivas usinas.
§ 1º Considera-se instalações externas às respectivas usinas ou conjuntos de usinas, as instalações de transmissão classificadas como Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão - DITs no âmbito da distribuição.
§ 2º Não se considera instalações externas às respectivas usinas ou conjuntos de usinas aquelas de uso exclusivo ou compartilhado do gerador, sob sua gestão ou de terceiros.
Art. 14. O ONS deverá classificar os eventos de restrição de operação por Constrained-off de usinas ou conjuntos de usinas eolioelétricas de acordo com sua motivação em:
I - Razão de indisponibilidade externa: motivados por indisponibilidades em instalações externas às respectivas usinas ou conjuntos de usinas conforme definições do art. 13.
II - Razão de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica: motivados por razões de confiabilidade elétrica dos equipamentos pertencentes a instalações externas às respectivas usinas ou conjuntos de usinas conforme definições do art. 13 e que não tenham origem em indisponibilidades dos respectivos equipamentos.
III - Razão energética: motivados pela impossibilidade de alocação de geração de energia na carga.
Art. 15. O ONS deverá calcular a referência de geração de energia decorrente de evento de restrição de operação por Constrained-off das usinas ou conjuntos de usinas eolioelétricas, classificado como razão de indisponibilidade externa, conforme inciso I do art. 14, a partir da curva de produtividade da usina eolioelétrica, que relaciona a potência de saída da usina e a velocidade do vento.
§ 1º O ONS deverá elaborar a curva de produtividade, de acordo com os critérios técnicos estabelecidos nos Procedimentos de Rede, a partir de dados medidos de geração e velocidade do vento pelo período de um ano, sendo revisada anualmente.
§ 2º Nos casos em que não há histórico de um ano de operação da usina a partir da entrada em operação comercial, a curva de produtividade será atualizada a cada mês até completar um ano.
§ 3º Enquanto detiver outorga vigente, o agente de geração deverá disponibilizar ao ONS, em tempo real, os registros das medições anemométricas e as disponibilidades de potência nominal dos aerogeradores desde a data de entrada em operação comercial, em conformidade com critérios técnicos estabelecidos nos Procedimentos de Rede.
§ 4º Os Procedimentos de Rede deverão estabelecer a forma da elaboração da curva de produtividade, do cálculo da referência da frustração de geração de energia e da obtenção automática dos dados anemométricos pelo ONS.
§ 5º Até a elaboração da curva de produtividade, será considerado como referência da frustração de geração de energia das usinas ou conjuntos de usinas eolioelétricas o segundo menor valor de energia gerada nos 10 (dez) períodos imediatamente anteriores coincidentes com o horário da restrição de operação em análise.
§ 6º Para fins de aplicação desse dispositivo, considera-se como períodos imediatamente anteriores coincidentes com o horário da restrição de operação o lapso temporal correspondente ao evento de restrição de operação por Constrained-off das usinas ou conjunto de usinas eolioelétricas.
§ 7º Caso os 10 (dez) períodos de que trata o parágrafo anterior incorporem data anterior à entrada em operação comercial da usina, a garantia física da usina eolioelétrica será adotada para completar o período.
§ 8º O ONS deverá desconsiderar, da geração de referência, as reduções de geração associadas às restrições indicadas no parecer de acesso das usinas ou dos conjuntos de usinas eolioelétricas.
§ 9º No caso de conjuntos de usinas eolioelétricas, o ONS deverá considerar o rateio da referência da frustração de geração de energia proporcionalmente à capacidade instalada de cada usina eolioelétrica integrante do conjunto.
§ 10 Todas as informações utilizadas para calcular a referência da frustração de geração de energia devem ser disponibilizadas pelo ONS em plataforma de acesso público.
Art. 16. Os pagamentos dos montantes financeiros relativos aos eventos de restrição de operação por Constrained-off das usinas ou conjunto de usinas eolioelétricas, classificados como razão de indisponibilidade externa, conforme inciso I do art. 14, serão realizados por meio de Encargo de Serviço de Sistema - ESS pela CCEE de acordo com os seguintes critérios:
I - na parcela da garantia física vinculada a Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR por Disponibilidade, o pagamento deverá ser efetuado às distribuidoras de energia compradoras dos respectivos contratos;
II - na parcela da garantia física vinculada a Contrato de Energia de Reserva - CER, o pagamento deverá ser efetuado à Conta de Energia de Reserva - CONER; e
III - na parcela da garantia física não contratada conforme os incisos anteriores, o pagamento deverá ser efetuado ao agente gerador.
§ 1º O pagamento do ESS deverá ser proporcionalizado pelo consumo de energia do perfil consumo dos agentes e deverá observar a abrangência da restrição, se local ou sistêmica.
§ 2º O pagamento de ESS é devido somente nas situações em que a soma dos tempos, acumulados desde o início do ano civil, de restrição de operação por Constrained-off da respectiva usina ou conjunto de usinas eolioelétricas, classificada como razão de indisponibilidade externa, conforme inciso I do art. 14, superar 78h (setenta e oito horas).
§ 3º Fica autorizado o ONS a atualizar o valor de 78h (setenta e oito horas), constante do §2º, considerando a indisponibilidade média apurada, em uma média móvel dos últimos cinco anos civis, das Funções de Transmissão, com nível de tensão entre 230 kV e 500 kV.
§ 4º O montante energético para apuração dos ESS será dado pela seguinte formulação:
Frustração de geração = mín(G anem ;E cont ) - G ver
Onde:
G anem : geração estimada em função da velocidade do vento medido no anemômetro;
E cont : montante de energia vendida em contratos associados à respectiva usina eolioelétrica, no caso de CCEAR, CER e Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia - PROINFA; e garantia física, no caso de usinas não contratadas dessa forma.
G Ver : energia gerada.
§ 5º A valoração do ESS deverá se dar pelo Preço de Liquidação das Diferenças - PLD do submercado da usina ou do conjunto de usinas eolioelétricas no respectivo período de comercialização.
§ 6º As usinas eolioelétricas inadimplentes com a obrigação de encaminhamento das informações de que trata de que trata o § 3º do art. 15 não são elegíveis ao recebimento dos montantes financeiros de que trata o caput.
Art. 17. As Regras de Comercialização deverão prever a compensação, sobre as obrigações internas aos CCEAR por Disponibilidade e CER, dos eventos de restrição de operação por Constrained-off das usinas eolioelétricas, classificado como razão de indisponibilidade externa, conforme inciso I do art. 14, apurados conforme o Título II desta Resolução.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18. Somente eventos de restrição de operação por Constrained-off das usinas ou conjuntos de usinas eolioelétricas classificados como razão de indisponibilidade externa, conforme inciso I do art. 14, ocorridos a partir de 1º de outubro de 2021, estarão sujeitos ao tratamento estabelecido nos arts. 13 a 17 desta Resolução.
Parágrafo único. O disposto no caput terá efeitos econômicos a partir do marco temporal nele estabelecido e efeitos financeiros a partir da implantação dos dispositivos do Título XII desta Resolução no CliqCCEE.
Art. 19. Os eventos de restrição de operação por Constrained-off das usinas ou conjuntos de usinas eolioelétricas, relativos ao Ambiente de Contratação Regulada - ACR, ocorridos antes de 1 o de outubro de 2021 serão tratados nos termos de Regra de Comercialização que estabelece metodologia específica, a ser aprovada pela Superintendência de Regulação da Geração - SRG, da ANEEL, que considere as seguintes diretrizes:
I - limitado aos Contratos de Energia de Reserva - CER e Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulados - CCEAR;
II - são passíveis de apuração dos montantes de energia não fornecida somente os eventos provocados por restrições elétricas em instalações externas às respectivas usinas eolioelétricas;
III - o período do evento e quais usinas eolioelétricas foram atingidas pelas restrições deverão ser informados pelo ONS;
IV - os valores de energia não fornecida não podem superar o montante mínimo para tornar nulo o montante de ressarcimento previsto nos contratos;
V - os valores de energia não fornecida devem ser apurados proporcionalmente ao fator de operação comercial das usinas eolioelétricas e ao fator de comprometimento com o contrato; e
VI - os valores de energia não fornecida devem também ser aplicados aos processos de reconciliação contratual.
§ 1º O tratamento a que se refere o caput, relativo a eventos de Constrained-off de usinas ou conjuntos de usinas eolioelétricas ocorridos anteriormente à 23 de março de 2021, se aplica somente às situações para as quais há documentos protocolizados na ANEEL com os pedidos de reconhecimento de Constrained-off, incluindo aqueles cuja apuração dos ressarcimentos foi suspensa pelo Despacho ANEEL nº 2.303, de 20 de agosto de 2019.
§ 2º O tratamento a que se refere o caput, relativo a eventos de Constrained-off de usinas ou conjuntos de usinas eolioelétricas ocorridos entre 23 de março de 2021 e 30 de setembro de 2021, independe de pedido de reconhecimento de Constrained-off pelo agente de geração.
Art. 20. O Título II desta Resolução entra em vigor no dia 1º de abril de 2021, com exceção dos arts. 14, 15, 16 e 17, que passam a vigorar a partir do sétimo mês civil posterior à data de 23 de março de 2021.
TÍTULO III
DOS SERVIÇOS ANCILARES E ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS GERADORAS
Art. 21. Este Título estabelece os procedimentos relacionados à prestação e à remuneração de serviços ancilares por centrais geradoras de energia elétrica integradas ao Sistema Interligado Nacional - SIN e à adequação de instalações de centrais geradoras motivada por alteração na configuração do sistema elétrico.
CAPÍTULO I
DA CLASSIFICAÇÃO COMO MELHORIA OU REFORÇO
Art. 22. Classificam-se como melhorias, dentre outros:
I - adequação aos requisitos mínimos estabelecidos nos Procedimentos de Rede, por necessidade comprovada pelo ONS, ou no PRODIST, no caso de rede de distribuição, excetuando-se os casos em que haja alteração física da configuração da rede elétrica;
II - instalação ou substituição de equipamentos para permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN e o sequenciamento de eventos;
III - implantação de telecomando, automação, sistemas de comunicação, reforma e modernização das instalações;
IV - substituição de equipamentos por motivo de obsolescência, vida útil esgotada, falta de peças de reposição ou risco de dano às instalações;
V - instalação ou substituição de sistema de oscilografia digital de curta duração;
VI - substituição de equipamentos devido a desgastes prematuros ou restrições operativas intrínsecas, de qualquer ordem;
VII - implantação de obras e equipamentos destinados a diminuir a indisponibilidade das instalações;
VIII - repotenciação de unidades geradoras existentes que implique a redefinição da potência originalmente projetada, mediante a adoção de avanços tecnológicos, de concepções mais modernas de projeto ou de folgas existentes no projeto originalmente concebido que possam ser aproveitadas; e
IX - implantação de obras civis associadas às melhorias e modernizações da usina hidrelétrica.
Art. 23. Classificam-se como reforços, dentre outros:
I - instalação de equipamentos para adequação ou complementação das instalações pertencentes a central geradora, por causa de alteração da configuração da rede elétrica;
II - substituição de equipamentos nas instalações pertencentes a central geradora por superação das respectivas capacidades normatizadas; e
III - instalação ou substituição de sistema de oscilografia digital de longa duração.
CAPÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANCILARES E DO SEU PAGAMENTO
Art. 24. A celebração de Contrato de Prestação de Serviços Ancilares - CPSA com o ONS é condição indispensável à prestação e possibilidade de remuneração dos seguintes serviços ancilares:
I - autorrestabelecimento integral;
II - controle secundário de frequência;
III - despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa;
IV - sistema especial de proteção - SEP; e
V - suporte de reativos, mediante o uso de unidades geradoras enquanto operam como compensadores síncronos.
Art. 25. O ONS deverá identificar quais centrais geradoras estão aptas a prestar os serviços de autorrestabelecimento integral e parcial, bem como manter registro atualizado sobre essas centrais geradoras no seu sítio eletrônico.
§ 1º Até o dia 30 de abril de cada ano, o ONS deverá encaminhar à ANEEL e disponibilizar em seu sítio eletrônico, relatório referente ao ano imediatamente anterior, contemplando análise dos ensaios realizados nas centrais geradoras quanto a sua capacidade de autorrestabelecimento integral.
§ 2º As centrais geradoras aprovadas nos ensaios realizados pelo ONS receberão anualmente a Receita de Autorrestabelecimento, a ser estabelecida em resolução homologatória específica, visando recuperar os custos adicionais de operação e manutenção para o autorrestabelecimento integral.
§ 3º Os testes de recomposição das usinas de autorrestabelecimento integral devem obrigatoriamente ser realizados a cada ano civil, conforme plano coordenado pelo ONS, visando comprovação da disponibilidade operacional dos equipamentos da usina.
Art. 26. O controle primário de frequência deverá ser provido por todas as unidades geradoras integrantes do SIN, sem ônus para os demais agentes e consumidores.
§ 1º Para as centrais geradoras despachadas centralizadamente, o ONS definirá, nos Procedimentos de Rede, os requisitos mínimos para a prestação do serviço ancilar de que trata o caput.
§ 2º Para as centrais geradoras que não são despachadas centralizadamente, os requisitos mínimos para a prestação do serviço ancilar de que trata o caput se encontram definidos no PRODIST.
Art. 27. O ONS deverá identificar quais unidades geradoras estão aptas a realizar o controle secundário de frequência e manter registro atualizado sobre essas usinas no seu sítio eletrônico.
§ 1º Até o dia 30 de abril de cada ano, o ONS deverá encaminhar à ANEEL e disponibilizar em seu sítio eletrônico, relatório referente ao ano imediatamente anterior, indicando os casos de falhas de atuações do CAG e as unidades geradoras impossibilitadas de participação no Controle Automático de Geração - CAG.
§ 2º As centrais geradoras com desempenho satisfatório no CAG, conforme avaliação do ONS, receberão anualmente a receita para controle secundário de frequência, com valor definido em resolução homologatória específica.
Art. 28. O ONS deverá identificar quais unidades geradoras estão aptas a realizar o serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa e manter registro atualizado sobre essas usinas no seu sítio eletrônico.
Parágrafo único. Até o dia 30 de abril de cada ano, o ONS deverá encaminhar à ANEEL e disponibilizar em seu sítio eletrônico, relatório referente ao ano imediatamente anterior, indicando os casos de atendimento insatisfatório aos despachos complementares para manutenção da reserva de potência operativa.
Art. 29. As usinas termelétricas receberão mensalmente receita para despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa de acordo com os seguintes critérios.
I - o ONS deverá determinar a programação e efetuar o despacho das usinas termelétricas para prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa com vistas a minimizar o custo operacional total do sistema elétrico na respectiva semana operativa e respeitar as restrições operativas para que o nível de segurança requerido seja atendido.
II - para efeitos do inciso I, o ONS poderá programar e despachar as usinas termelétricas para, ao menos, os seguintes tipos de despacho:
a) carga plena;
b) carga reduzida; e
c) acompanhamento de carga.
III - a etapa de programação de que trata o inciso I deverá ser efetuada pelo ONS no Programa Diário de Produção - PDP.
IV - o agente de geração deverá informar ao ONS, na semana operativa que antecede o despacho, a oferta de preço e as restrições operativas válidas para a semana seguinte.
V - os preços ofertados deverão estar limitados a 130% do valor mais recente de Custo Variável Unitário - CVU:
a) contabilizado pela CCEE no caso de usinas termelétricas objeto de contratação do Ambiente de Contratação Regulada; ou
b) publicado pela ANEEL no caso de usinas termelétricas que não sejam objeto de contratação do Ambiente de Contratação Regulada.
VI - as restrições operativas a serem consideradas para efeitos do inciso I deverão se referir, ao menos, às seguintes:
a) tempo de rampa;
b) curva de tomada de carga;
c) tempo mínimo de operação; e
d) potência mínima de operação.
VII - ao realizar a oferta de preço, o agente de geração deverá declarar que o valor é suficiente para cobrir todo e qualquer custo referente à prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa.
VIII - caso o ONS venha a despachar em tempo real montante de potência adicional ao determinado na etapa de programação que trata o inciso I, esse montante deverá ser valorado ao CVU da usina termelétrica vigente para o despacho na ordem de mérito para o respectivo período.
IX - depois de esgotados os recursos disponibilizados para prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa, o ONS deverá classificar o despacho adicional de usina termelétrica como restrição de operação valorado ao CVU vigente para o despacho na ordem de mérito, caso a usina termelétrica não tenha sido objeto de oferta de preços.
X - as indisponibilidades verificadas nas usinas termelétricas na prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa deverão compor as taxas equivalentes de indisponibilidade definidas no art. 2º da Resolução Normativa nº 614, de 13 de junho de 2014, ou da Resolução que a suceder.
XI - as usinas termelétricas com desempenho satisfatório na prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa terão o pagamento efetuado com base no preço declarado e sua disponibilidade será integral no respectivo período para efeitos da apuração de indisponibilidades de que trata a Resolução Normativa nº 614, de 13 de junho de 2014, ou a Resolução que a suceder.
XII- as usinas termelétricas com desempenho insatisfatório na prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa terão o pagamento efetuado com base no CVU vigente para o despacho na ordem de mérito para o respectivo período.
XIII - o desempenho das usinas termelétricas na prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa deverá ser medido pelo nos de acordo com a seguinte formulação:
Onde:
Gh: Geração medida na hora h, em MWh;
GDesph: Geração despachada para prestação do serviço ancilar na hora h, em MWh;
TEIF: Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada da usina termelétrica; e
IP: Indisponibilidade Programada da usina termelétrica.
XIV - na apuração do desempenho de que trata o inciso anterior, o ONS poderá desconsiderar a indisponibilidade decorrente dos motivos apresentados no Anexo I da Resolução Normativa nº 614, de 13 de junho de 2014, exceto em seus itens "h" e "l", desde que justificados adequadamente pelo agente de geração em até 90 (noventa) dias do início da ocorrência da indisponibilidade.
Art. 30. O suporte de reativos deverá ser provido por todas as unidades geradoras que estejam fornecendo potência ativa, sempre que solicitado pelo ONS, sem ônus para os demais agentes e consumidores.
§ 1º Para as centrais geradoras despachadas centralizadamente, o ONS definirá, nos Procedimentos de Rede, os requisitos mínimos para a prestação do serviço ancilar de que trata o caput.
§ 2º Para as centrais geradoras que não são despachadas centralizadamente, os requisitos mínimos para a prestação do serviço ancilar de que trata o caput se encontram definidos no PRODIST.
Art. 31. As unidades geradoras que operam como compensador síncrono serão remuneradas pela Tarifa de Serviços Ancilares - TSA, a ser estabelecida em resolução homologatória específica, visando recuperar os custos adicionais de operação e manutenção.
Parágrafo único. O consumo de energia ativa verificado nas unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono deverá ser contabilizado como perda sistêmica.
Art. 32. O ONS deverá identificar quais centrais geradoras têm responsabilidade pela prestação do SEP e manter registro atualizado sobre essas usinas no seu sítio eletrônico.
§ 1º Até o dia 30 de abril de cada ano, o ONS deverá encaminhar à ANEEL e disponibilizar em seu sítio eletrônico, relatório referente ao ano imediatamente anterior, contemplando o resultado da avaliação do desempenho e das atuações do SEP para cada central geradora.
§ 2º As centrais geradoras com desempenho satisfatório com relação às atuações do SEP, conforme avaliação do ONS, receberão anualmente a receita para sistema especial de proteção, com valor definido em resolução homologatória específica.
Art. 33. Os pagamentos previstos nos arts. 25, 27, 29, 31 e 32 serão realizados por meio de Encargo de Serviço de Sistema - ESS.
§ 1º Os pagamentos previstos nos arts. 25, 27 e 32 serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e realizados em parcela única no processo de contabilização subsequente à aprovação dos valores pela ANEEL.
§ 2º O pagamento de que trata o art. 31 será realizado mensalmente e com base na medição de potência reativa obtida do Sistema de Medição de Faturamento - SMF.
§ 3º O pagamento de que trata o art. 29 será realizado mensalmente e com base na medição de potência ativa obtida do Sistema de Medição de Faturamento - SMF.
CAPÍTULO III
DA ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GERAÇÃO
Art. 34. A implantação de reforço deverá estar indicada pelo ONS nos planos de modernização das instalações e no plano de ampliações e reforços.
Parágrafo único. Caso a ANEEL não reconheça uma obra como reforço, esta será automaticamente classificada como "melhoria", devendo ser imediatamente executada pelo outorgado a sua própria custa.
Art. 35. A implantação de melhorias será custeada pelo agente de geração e deverá ser providenciada no devido prazo, sem necessidade de autorização da ANEEL e sem direito a ressarcimento.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos aproveitamentos hidrelétricos que renovaram as concessões ou foram licitados nos termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
CAPÍTULO IV
DO RESSARCIMENTO PELA ADEQUAÇÃO DE CENTRAL GERADORA
Art. 36. A ANEEL poderá autorizar, mediante solicitação do agente de geração, a implantação de reforço ou de equipamentos para prestação de serviços ancilares, com ressarcimento dos custos incorridos.
§ 1º A solicitação de autorização deve estar acompanhada:
I - do estudo do ONS, que demonstre a necessidade e a viabilidade técnica da implantação do reforço ou da prestação dos serviços ancilares;
II - da comparação com a alternativa técnica e economicamente equivalente de geração ou transmissão para os casos de implantação de reforços e de conversão de unidade geradora para operar como compensador síncrono; e
III - do respectivo orçamento detalhado.
§ 2º No caso de implantação de reforço, o valor a ser ressarcido poderá ser calculado, considerando Banco de Preços de Referência ANEEL utilizado nos processos de autorização, licitação para outorga de concessão e revisão tarifária das concessionárias de transmissão de energia elétrica.
§ 3º O ressarcimento será realizado por meio do ESS, a partir do mês subsequente à entrada em operação do respectivo serviço ancilar ou da implantação do reforço, tendo como referência o valor autorizado pela ANEEL.
§ 4º Após a entrada em operação do serviço ancilar ou implantação do reforço, o valor autorizado poderá ser reduzido com base em auditoria técnica e financeira dos custos incorridos para a qual o agente deverá manter os registros contábeis e a documentação comprobatória dos custos incorridos à disposição da ANEEL.
§ 5º Para fins da auditoria, o respectivo agente deverá encaminhar à ANEEL, até 90 (noventa) dias após a entrada em operação do respectivo serviço ancilar ou reforço, toda a documentação necessária à comprovação dos custos realizados, sob pena de interrupção do ressarcimento.
§ 6º Nos casos em que a autorização vincular a desativação de equipamento com vida útil remanescente, o valor atualizado do equipamento desativado deve ser subtraído do custo autorizado para ressarcimento.
§ 7º A autorização poderá estabelecer o ressarcimento de forma parcelada, cabendo atualização do montante apurado, pela aplicação do IPCA, desde a data do desembolso até o mês anterior ao do ressarcimento.
TÍTULO IV
DO MECANISMO DE REALOCAÇÃO DE ENERGIA - MRE
CAPÍTULO I
DO CUSTO DO DESLOCAMENTO DA GERAÇÃO HIDRELÉTRICA DECORRENTE DA GERAÇÃO TERMELÉTRICA FORA DA ORDEM DE MÉRITO
Art. 37. O montante de energia elegível ao deslocamento de geração hidrelétrica será calculado mensalmente pela CCEE no processo de contabilização, de acordo com as seguintes parcelas:
I - deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica por razão de segurança energética, dado por:
Onde:
Desloc energético : montante de energia elegível ao deslocamento de geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica por razão de segurança energética, em MWh;
GTSE: geração termelétrica verificada por razão de segurança energética, em MWh;
ILEGF: importação líquida de energia sem garantia física, não programada por ordem de mérito e proveniente de outros países, em MWh; e
INDISPT energético : parcela da indisponibilidade verificada das usinas termelétricas despachadas centralizadamente por ordem de mérito de custo, em MWh, dada por:
Onde:
INDISPT: indisponibilidade verificada das usinas termelétricas despachadas centralizadamente por ordem de mérito de custo, em MWh; e
GTRE: geração termelétrica elegível pelo ONS por razão de restrição elétrica, em MWh.
II - deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica por razão de restrição elétrica, dado por:
Onde:
Desloc elétrico : montante de energia elegível ao deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica por razão de restrição elétrica, em MWh;
GTRE: geração termelétrica elegível pelo ONS por razão de restrição elétrica, em MWh; e
INDISPT elétrico : parcela da indisponibilidade verificada das usinas termelétricas despachadas centralizadamente por ordem de mérito de custo, dada por:
Onde:
INDISPT: indisponibilidade verificada as usinas termelétricas despachadas centralizadamente por ordem de mérito de custo, em MWh; e
INDISPT energético : obtida conforme inciso I.
Parágrafo único. A elegibilidade da geração termelétrica verificada por razão elétrica deverá ser caracterizada e divulgada pelo ONS.
Art. 38. O montante de energia elegível associado ao deslocamento de geração hidrelétrica por razão de segurança energética ou restrição elétrica, de que trata o art. 37, será rateado inicialmente entre as usinas participantes do MRE na proporção de seus respectivos montantes de Garantia Física Modulada Ajustada com sazonalização uniforme.
Parágrafo único. Para determinação final do montante de energia elegível de cada usina participante do MRE, deverão ser observadas as condições de repactuação do risco hidrológico das respectivas usinas.
Art. 39. O gerador hidrelétrico fará jus ao recebimento do custo do deslocamento da geração hidrelétrica de suas respectivas usinas referente ao mês em que ocorreu o deslocamento, obtido pela soma das parcelas a seguir:
Onde:
CustoDesloc energético_p : valor do custo do deslocamento da geração hidrelétrica da usina p por segurança energética, em R$;
CustoDesloc elétrico_p : valor do custo do deslocamento da geração hidrelétrica da usina p por restrição elétrica, em R$;
PLD: Preço de Liquidação de Diferenças - PLD do período em que ocorreu o deslocamento, em R$/MWh; e
PLD x : preço associado ao custo de oportunidade de geração em razão do armazenamento incremental nos reservatórios das usinas hidrelétricas decorrente do deslocamento de geração hidrelétrica, em R$/MWh.
§ 1º O PLD x será calculado e divulgado anualmente pela CCEE no mês de janeiro, considerando as diretrizes abaixo na seguinte ordem:
I - calcular o PLD mensal por submercado desde janeiro de 2001 até dezembro do ano anterior ao cálculo do PLDx;
II - calcular o PLD médio mensal dos submercados ponderado pelo consumo anual no centro de gravidade de cada submercado contabilizados na CCEE no ano civil anterior ao cálculo do PLDx;
III - atualizar o PLD médio mensal dos submercados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA referenciado a dezembro do ano anterior ao cálculo do PLDx;
IV - limitar o PLD médio mensal dos submercados aos valores vigentes de PLD máximo e mínimo do ano corrente ao cálculo do PLDx; e
V - obter a mediana dos valores do inciso IV.
§ 2º Não deverá ser calculado o custo de que trata o caput para as parcelas de usinas participantes do MRE cujo risco hidrológico não seja do gerador.
Art. 40. O custo do deslocamento da geração hidrelétrica deverá ser considerado no Encargo de Serviço de Sistema - ESS de acordo com a respectiva classificação do deslocamento ocorrido.
TÍTULO V
DO EXCEDENTE FINANCEIRO E DAS EXPOSIÇÕES FINANCEIRAS
Art. 41. Este Título estabelece os critérios para tratamento do Excedente Financeiro e das Exposições Financeiras na contabilização de energia elétrica no âmbito da CCEE.
§ 1º O Excedente Financeiro origina-se do intercâmbio físico de energia entre submercados com Preço de Liquidação das Diferenças - PLD distintos.
§ 2º As Exposições Financeiras a que se refere este Capítulo se limitam àquelas causadas por diferenças do PLD entre os submercados nas seguintes situações:
I - registro de contratos de autoprodutores e concessionários de serviço público de geração em consórcios estabelecidos com base no Decreto n° 2.003, de 10 de setembro de 1996, ou em concessões outorgadas até 12 de agosto de 1998, com base na Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, ou prorrogadas com base no art. 20 da Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995;
II - registro das cotas-partes de Itaipu Binacional;
III - registro das cotas do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia - PROINFA; e
IV - alocação de energia no âmbito do MRE.
§ 3º Para atendimento ao inciso IV do parágrafo anterior, deverão ser observados os seguintes critérios:
I - no período entre as operações de contabilização de energia referentes a janeiro de 2021 e dezembro de 2026, a alocação de energia no âmbito do MRE se refere àquela até o limite da garantia física:
a) sazonalizada conforme o perfil de geração média do MRE dos cinco anos anteriores ao de vigência da sazonalização da garantia física, no caso de usinas que atendam ao § 3º, do art. 3º, da Resolução Normativa nº 584, de 29 de outubro de 2013; e
b) sazonalizada para fins de alocação de energia no MRE no caso das demais usinas.
II - a partir das operações de contabilização de energia referentes a janeiro de 2027, a alocação de energia no âmbito do MRE se refere àquela até o limite da garantia física sazonalizada para fins de alocação de energia no MRE para todas as usinas.
§ 4º O disposto no parágrafo anterior deverá produzir efeitos econômicos a partir das operações de contabilização de energia referentes a janeiro de 2021 e financeiros a partir da aprovação das Regras de Comercialização atinentes.
Art. 42. Os recursos provenientes do somatório entre o Excedente Financeiro e a Exposição Financeira Positiva deverão ser utilizados para alívio dos débitos abaixo na seguinte ordem:
I - Exposições Financeiras Negativas do mês de referência da contabilização;
II - Exposições Financeiras Negativas do mês anterior ao de referência da contabilização;
III - Encargos de Serviços de Sistema do mês de referência da contabilização; e
IV - Exposições Financeiras Negativas e Encargos de Serviços de Sistema, intercaladamente, dos 12 (doze) meses anteriores ao de referência da contabilização.
§ 1º No caso de os recursos provenientes do somatório entre o Excedente Financeiro e a Exposição Financeira Positiva serem insuficientes para abatimento de todo o montante de Exposições Financeiras Negativas do mês de referência da contabilização, deverá ser calculado o montante de Exposições Financeiras Negativas remanescente denominado Exposição Residual.
§ 2º O débito do montante de Exposição Residual deverá ser rateado entre os geradores participantes do MRE e de Direitos Especiais proporcionalmente às garantias físicas de suas respectivas usinas.
Art. 43. O montante de recursos utilizado para alívio de ESS nos 12 (doze) meses anteriores ao de referência da contabilização deverá formar saldo para alívio dos débitos de Exposição Residual.
Parágrafo único. O montante de recursos utilizado para alívio das Exposições Residuais deverá ser subtraído do saldo previamente existente.
TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 44. O montante de energia elegível ao deslocamento da geração hidrelétrica por razão restrição elétrica, de que trata o inciso II do art. 37º, será apurado pela CCEE somente após aprovação da ANEEL dos critérios de elegibilidade das restrições elétricas a serem consideradas pelo ONS.
Art. 45. As Superintendências de Regulação dos Serviços de Geração - SRG e de Regulação Econômica e Estudos de Mercado - SRM deverão apresentar Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) do Título V desta Resolução.
Art. 46. Ficam revogadas:
I - a Resolução Normativa nº 697, de 16 de dezembro de 2015;
II - a Resolução Normativa nº 764, de 18 de abril de 2017;
III - a Resolução Normativa nº 792, de 28 novembro de 2017;
IV - a Resolução Normativa nº 817, de 5 de junho de 2018;
V - a Resolução Normativa nº 822, de 26 de junho de 2018;
VI - a Resolução Normativa nº 849, de 2 de julho de 2019;
VII - a Resolução Normativa nº 866, de 17 de dezembro de 2019;
VIII - a Resolução Normativa nº 887, de 30 de junho de 2020; e
IX - a Resolução Normativa ANEEL nº 898, de 1º de dezembro de 2020;
X - a Resolução Normativa ANEEL nº 911, de 21 de dezembro de 2020;
XI - a Resolução Normativa ANEEL nº 927, de 22 de março de 2021; e
XII - a Resolução Normativa ANEEL nº 938, de 22 de junho de 2021.
Art. 46. Esta Resolução entra em vigor em 1º de setembro de 2022.
CAMILA FIGUEIREDO BOMFIM LOPES

## Ren 1040
RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.040, DE 30 DE AGOSTO DE 2022
12/09/2022 / Legislação
DOU 12/9/2022
Altera a Resolução Normativa nº 1.030, de 26 de julho de 2022 que estabelece, dentre outros, os critérios e as condições do programa da Resposta da Demanda.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto nos §§ 4º e 10 do art. 1º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, e o que consta do Processo nº 48500.001347/2017, resolve:
Art. 1º Alterar o inciso X do art. 2º da Resolução Normativa nº 1.030, de 26 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“X – Resposta da Demanda – redução do consumo de consumidores previamente habilitados, como recurso adicional para atendimento ao Sistema Interligado Nacional – SIN, desde que aceita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, de modo a se obter resultados mais vantajosos tanto para a confiabilidade do sistema elétrico como para a modicidade tarifária dos consumidores finais;”
Art. 2º Alterar os arts. 3º ao 12 da Resolução Normativa nº 1.030, de 26 de julho de 2022,que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Este Título estabelece os critérios e as condições do programa estrutural de Resposta da Demanda, que vigorará a partir de 1º de outubro de 2022.
CAPÍTULO I
DOS CRITÉRIOS E DAS CONDIÇÕES
Art. 4º Poderão ser habilitados a participar do programa de Resposta da Demanda:
I – consumidores livres, consumidores parcialmente livres e consumidores cujos contratos de compra de energia seguem os preceitos estabelecidos no art. 5º da Lei nº 13.182, de 2015, conectados na rede de supervisão do ONS, ou fora da rede de supervisão desde que disponibilizem ao ONS os dados para monitoramento do despacho, conforme definido em Procedimentos de Rede;
II – agregadores, sendo agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE nas categorias de consumidores, comercializadores e geradores, responsáveis por agregar e centralizar as cargas dos consumidores de que trata o inciso I; ou
III – consumidores de que trata o inciso I modelados sob agentes varejistas.
1º Os consumidores parcialmente livres poderão participar da Resposta da Demanda até o limite equivalente à parcela livre do seu consumo.
2º Os interessados no programa de Resposta da Demanda deverão formalizar pedido ao ONS conforme definido em Procedimentos de Rede.
Art. 5º Como recurso adicional para a operação do sistema elétrico, o ONS poderá dispor de produtos da Resposta da Demanda com aviso de acionamento para o dia seguinte (D1) .
1º O ONS deverá divulgar, mensalmente e por submercado, as grades horárias, dentro das quais poderão ocorrer a entrega dos produtos de redução da demanda, bem como as grades em que será possível a eventual compensação diária da energia.
2º Os participantes habilitados devem, semanalmente, entregar ao ONS suas ofertas de preços e quantidades para a semana operativa seguinte, e diariamente, no dia anterior ao despacho, confirmar sua disponibilidade para redução da demanda.
3º As ofertas consistem em produtos horários com duração de 4 (quatro) até 17 (dezessete) horas, lotes com volume mínimo 5 MW para cada hora de duração da oferta, discretizados no padrão de 1 MW, preço em R$/MWh, dia da semana e identificação do Submercado da oferta, com aviso prévio no dia anterior ao despacho.
4º Os horários limites para apresentação e confirmação das ofertas de que trata o § 2º, bem como o horário limite do aviso prévio previsto no § 3º, deverão ser definidos pelo ONS nos Procedimentos de Rede.
5º O ONS poderá dispor, mediante autorização específica da ANEEL, de produtos adicionais de Resposta da Demanda em ambiente regulatório experimental.
Art. 6º O ONS deverá definir a programação e efetuar os acionamentos do programa de Resposta da Demanda observando os requisitos para atendimento da demanda do SIN e a minimização do custo total da operação, considerando inclusive as ofertas de preço para manutenção da Reserva de Potência Operativa – RPO, conforme o disposto no Título III desta resolução.
1º A etapa de programação de que trata o caput deverá ser efetuada pelo ONS após o processamento do modelo de curtíssimo prazo e divulgada no Programa Diário de Operação – PDO.
2º Na análise do cumprimento do despacho de redução da demanda deverá ser considerada uma tolerância, conforme Procedimentos e Regras de Comercialização.
3º As penalidades por descumprimento da entrega do produto deverão ser definidas nos Procedimentos e Regras de Comercialização e contemplar o não recebimento da remuneração pelo não cumprimento da entrega do produto, e em caso de reincidências, suspensão da participação do agente no programa de Resposta da Demanda.
Art. 7º O montante da redução da demanda será aferido mensalmente pela CCEE considerando a diferença, em base horária, entre a linha base e seu o consumo verificado, nos termos dos Procedimentos e Regras de Comercialização.
1º A linha base de consumo de que trata o caput será definida pela CCEE e terá duas referências para o mês, uma válida para todos os dias úteis e outra válida para todos os sábados.
2º A metodologia para definição da linha base de consumo deverá ser reprodutível e detalhada nos Procedimentos e Regras de Comercialização.
3º A linha base dos agregadores deverá ser composta pela soma das linhas bases individuais dos consumidores por ela representados e participantes de determinado despacho.
4º Devem ser excluídas do cálculo da linha base os dias em que houve participação do consumidor no programa de Resposta da Demanda e os dias com curva de carga atípica.
5º A linha base deverá ser divulgada previamente às ofertas conforme Procedimentos e Regras de Comercialização.
6º A partir do valor da linha base estabelecido, deverá ser determinada uma margem superior de tolerância.
7º A CCEE deverá descontar do montante da redução da demanda o volume que exceder a margem superior de tolerância da linha base, dentro do dia do despacho de redução da demanda e fora da grade horária estabelecida pelo ONS para compensação diária da energia de que trata o § 1º do art. 5º.
Art. 8º A redução da demanda será valorada, para cada participante, considerando o preço de sua oferta vencedora e o PLD vigente em cada hora do produto.
Parágrafo único. Caso o preço da oferta vencedora seja acima do PLD, a remuneração será realizada considerando a diferença entre o preço da oferta vencedora e o PLD, a ser paga por meio do Encargo de Serviço de Sistema – ESS, conforme dispõe o art. 59 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004.
Art. 9º O ONS e a CCEE deverão promover ampla divulgação do programa entre os potenciais participantes e publicar, em área de livre acesso dos seus sítios eletrônicos, o conjunto de informações sobre o programa, incluindo, no mínimo:
I – os Procedimentos de Rede, no caso do ONS, e os Procedimentos e as Regras de Comercialização, no caso da CCEE;
II – as grades horárias de que trata o § 1º do art. 5º;
III – os valores pagos aos consumidores participantes do programa, nos termos do art. 8º; e
IV – o processo de recebimento e de aceite das ofertas, inclusive a comparação com as ofertas de preço para manutenção da RPO prevista no art. 6º.
Art. 10. Os documentos de que trata o inciso I do art. 9º deverão ser encaminhados para a ANEEL em até 180 (cento e oitenta) dias contados após o início de vigência deste Título.
Parágrafo único. Excepcionalmente, até a aprovação pela ANEEL dos Procedimentos de Rede e dos Procedimentos e Regras de Comercialização, o ONS e a CCEE deverão editar e publicar rotinas operacionais provisórias e procedimentos e regras de comercialização provisórios, até 1º de outubro de 2022.
Art. 11. O ONS poderá suspender a participação de agente do programa de Resposta da Demanda que descumprir o disposto nos documentos de que trata o inciso I do art. 9º, conforme Procedimentos de Rede.
Art. 12. Este Título será objeto de Avaliação do Resultado Regulatório – ARR decorridos 2 (dois) anos de vigência.” (NR)
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor em 1º de outubro de 2022.
SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO